## Калибровка 1
| прескалер | 0b00000011 |  | время установки | ~10 сек
калибровочные значения
Umin | PWM_min | Umax | PWM_max
0.999835 | 1610774 | 8.99937 | 15030459
[5 empty] | Установка напряжения | Значение 34401А | абс откл | отн откл в точке | отн откл в пределе | ppm откл в точке
[5 empty] | 1 | 1 | 1e-05 | 0.001% | 0.0001% | 10
[5 empty] | 1.01 | 1.01 | 2e-05 | 0.00198% | 0.0002% | 19.802
[5 empty] | 1.02 | 1.02 | 3e-05 | 0.002941% | 0.0003% | 29.4118
[5 empty] | 1.03 | 1.03 | 3e-05 | 0.002913% | 0.0003% | 29.1262
[5 empty] | 1.04 | 1.04 | 3e-05 | 0.002885% | 0.0003% | 28.8462
[5 empty] | 1.05 | 1.05 | 3e-05 | 0.002857% | 0.0003% | 28.5714
[5 empty] | 1.06 | 1.06 | 3e-05 | 0.00283% | 0.0003% | 28.3019
[5 empty] | 1.07 | 1.07 | 3e-05 | 0.002804% | 0.0003% | 28.0374
[5 empty] | 1.08 | 1.08 | 3e-05 | 0.002778% | 0.0003% | 27.7778
[5 empty] | 1.09 | 1.09 | 4e-05 | 0.00367% | 0.0004% | 36.6972
[5 empty] | 1.1 | 1.1 | 4e-05 | 0.003636% | 0.0004% | 36.3636
[5 empty] | 1.2 | 1.2001 | 5e-05 | 0.004167% | 0.0005% | 41.6667
[5 empty] | 1.3 | 1.3 | 4e-05 | 0.003077% | 0.0004% | 30.7692
[5 empty] | 1.4 | 1.4 | 3e-05 | 0.002143% | 0.0003% | 21.4286
[5 empty] | 1.5 | 1.5 | 4e-05 | 0.002667% | 0.0004% | 26.6667
[5 empty] | 1.6 | 1.6 | 5e-05 | 0.003125% | 0.0005% | 31.25
[5 empty] | 1.7 | 1.7001 | 5e-05 | 0.002941% | 0.0005% | 29.4118
[5 empty] | 1.8 | 1.8 | 4e-05 | 0.002222% | 0.0004% | 22.2222
[5 empty] | 1.9 | 1.9 | 4e-05 | 0.002105% | 0.0004% | 21.0526
[5 empty] | 2 | 2 | 5e-05 | 0.0025% | 0.0005% | 25
[5 empty] | 2.1 | 2.1 | 4e-05 | 0.001905% | 0.0004% | 19.0476
[5 empty] | 2.2 | 2.2 | 4e-05 | 0.001818% | 0.0004% | 18.1818
[5 empty] | 2.3 | 2.3 | 4e-05 | 0.001739% | 0.0004% | 17.3913
[5 empty] | 2.4 | 2.4 | 5e-05 | 0.002083% | 0.0005% | 20.8333
[5 empty] | 2.5 | 2.5 | 5e-05 | 0.002% | 0.0005% | 20
[5 empty] | 2.6 | 2.6001 | 6e-05 | 0.002308% | 0.0006% | 23.0769
[5 empty] | 2.7 | 2.7001 | 7e-05 | 0.002593% | 0.0007% | 25.9259
[5 empty] | 2.8 | 2.8001 | 6e-05 | 0.002143% | 0.0006% | 21.4286
[5 empty] | 2.9 | 2.9001 | 7e-05 | 0.002414% | 0.0007% | 24.1379
[5 empty] | 3 | 3.0001 | 6e-05 | 0.002% | 0.0006% | 20
[5 empty] | 3.1 | 3.1001 | 6e-05 | 0.001935% | 0.0006% | 19.3548
[5 empty] | 3.2 | 3.2001 | 6e-05 | 0.001875% | 0.0006% | 18.75
[5 empty] | 3.3 | 3.3001 | 6e-05 | 0.001818% | 0.0006% | 18.1818
[5 empty] | 3.4 | 3.4001 | 6e-05 | 0.001765% | 0.0006% | 17.6471
[5 empty] | 3.5 | 3.5001 | 7e-05 | 0.002% | 0.0007% | 20
[5 empty] | 3.6 | 3.6001 | 8e-05 | 0.002222% | 0.0008% | 22.2222
[5 empty] | 3.7 | 3.7001 | 8e-05 | 0.002162% | 0.0008% | 21.6216
[5 empty] | 3.8 | 3.8001 | 8e-05 | 0.002105% | 0.0008% | 21.0526
[5 empty] | 3.9 | 3.9001 | 8e-05 | 0.002051% | 0.0008% | 20.5128
[5 empty] | 4 | 4.0001 | 9e-05 | 0.00225% | 0.0009% | 22.5
[5 empty] | 4.1 | 4.1001 | 8e-05 | 0.001951% | 0.0008% | 19.5122
[5 empty] | 4.2 | 4.2001 | 7e-05 | 0.001667% | 0.0007% | 16.6667
[5 empty] | 4.3 | 4.3001 | 8e-05 | 0.00186% | 0.0008% | 18.6047
[5 empty] | 4.4 | 4.4001 | 7e-05 | 0.001591% | 0.0007% | 15.9091
[5 empty] | 4.5 | 4.5001 | 8e-05 | 0.001778% | 0.0008% | 17.7778
[5 empty] | 4.6 | 4.6001 | 9e-05 | 0.001957% | 0.0009% | 19.5652
[5 empty] | 4.7 | 4.7001 | 9e-05 | 0.001915% | 0.0009% | 19.1489
[5 empty] | 4.8 | 4.8001 | 6e-05 | 0.00125% | 0.0006% | 12.5
[5 empty] | 4.9 | 4.9001 | 6e-05 | 0.001224% | 0.0006% | 12.2449
[5 empty] | 5 | 5 | 5e-05 | 0.001% | 0.0005% | 10
[5 empty] | 5.1 | 5.1001 | 5e-05 | 0.0009804% | 0.0005% | 9.8039
[5 empty] | 5.2 | 5.2 | 4e-05 | 0.0007692% | 0.0004% | 7.6923
[5 empty] | 5.3 | 5.3 | 4e-05 | 0.0007547% | 0.0004% | 7.5472
[5 empty] | 5.4 | 5.4 | 3e-05 | 0.0005556% | 0.0003% | 5.5556
[5 empty] | 5.5 | 5.5 | 3e-05 | 0.0005455% | 0.0003% | 5.4545
[5 empty] | 5.6 | 5.6 | 3e-05 | 0.0005357% | 0.0003% | 5.3571
[5 empty] | 5.7 | 5.7 | 2e-05 | 0.0003509% | 0.0002% | 3.5088
[5 empty] | 5.8 | 5.8 | 2e-05 | 0.0003448% | 0.0002% | 3.4483
[5 empty] | 5.9 | 5.9 | 2e-05 | 0.000339% | 0.0002% | 3.3898
[5 empty] | 6 | 6 | 1e-05 | 0.0001667% | 0.0001% | 1.6667
[5 empty] | 6.1 | 6.1 | -1e-05 | -0.0001639% | -0.0001% | -1.6393
[5 empty] | 6.2 | 6.2 | -2e-05 | -0.0003226% | -0.0002% | -3.2258
[5 empty] | 6.3 | 6.3 | -3e-05 | -0.0004762% | -0.0003% | -4.7619
[5 empty] | 6.4 | 6.4 | -3e-05 | -0.0004687% | -0.0003% | -4.6875
[5 empty] | 6.5 | 6.5 | -2e-05 | -0.0003077% | -0.0002% | -3.0769
[5 empty] | 6.6 | 6.6 | -2e-05 | -0.000303% | -0.0002% | -3.0303
[5 empty] | 6.7 | 6.7 | -2e-05 | -0.0002985% | -0.0002% | -2.9851
[5 empty] | 6.8 | 6.8 | -3e-05 | -0.0004412% | -0.0003% | -4.4118
[5 empty] | 6.9 | 6.9 | -2e-05 | -0.0002899% | -0.0002% | -2.8986
[5 empty] | 7 | 7 | -3e-05 | -0.0004286% | -0.0003% | -4.2857
[5 empty] | 7.1 | 7.1 | -2e-05 | -0.0002817% | -0.0002% | -2.8169
[5 empty] | 7.2 | 7.2 | -3e-05 | -0.0004167% | -0.0003% | -4.1667
[5 empty] | 7.3 | 7.3 | -4e-05 | -0.0005479% | -0.0004% | -5.4795
[5 empty] | 7.4 | 7.4 | -3e-05 | -0.0004054% | -0.0003% | -4.0541
[5 empty] | 7.5 | 7.5 | -3e-05 | -0.0004% | -0.0003% | -4
[5 empty] | 7.6 | 7.6 | -3e-05 | -0.0003947% | -0.0003% | -3.9474
[5 empty] | 7.7 | 7.7 | -4e-05 | -0.0005195% | -0.0004% | -5.1948
[5 empty] | 7.8 | 7.8 | -4e-05 | -0.0005128% | -0.0004% | -5.1282
[5 empty] | 7.9 | 7.9 | -3e-05 | -0.0003797% | -0.0003% | -3.7975
[5 empty] | 8 | 8 | -3e-05 | -0.000375% | -0.0003% | -3.75
[5 empty] | 8.1 | 8.1 | -3e-05 | -0.0003704% | -0.0003% | -3.7037
[5 empty] | 8.2 | 8.2 | -3e-05 | -0.0003659% | -0.0003% | -3.6585
[5 empty] | 8.3 | 8.3 | -3e-05 | -0.0003614% | -0.0003% | -3.6145
[5 empty] | 8.4 | 8.4 | -3e-05 | -0.0003571% | -0.0003% | -3.5714
[5 empty] | 8.5 | 8.5 | -3e-05 | -0.0003529% | -0.0003% | -3.5294
[5 empty] | 8.6 | 8.6 | -3e-05 | -0.0003488% | -0.0003% | -3.4884
[5 empty] | 8.7 | 8.7 | -3e-05 | -0.0003448% | -0.0003% | -3.4483
[5 empty] | 8.8 | 8.8 | -3e-05 | -0.0003409% | -0.0003% | -3.4091
[5 empty] | 8.9 | 8.9 | -3e-05 | -0.0003371% | -0.0003% | -3.3708
[5 empty] | 9 | 9 | -2e-05 | -0.0002222% | -0.0002% | -2.2222
[5 empty] | 9.1 | 9.1 | -2e-05 | -0.0002198% | -0.0002% | -2.1978
[5 empty] | 9.2 | 9.2 | -2e-05 | -0.0002174% | -0.0002% | -2.1739
[5 empty] | 9.3 | 9.3 | -2e-05 | -0.0002151% | -0.0002% | -2.1505
[5 empty] | 9.4 | 9.4 | -3e-05 | -0.0003191% | -0.0003% | -3.1915
[5 empty] | 9.5 | 9.5 | -3e-05 | -0.0003158% | -0.0003% | -3.1579
[5 empty] | 9.6 | 9.5999 | -5e-05 | -0.0005208% | -0.0005% | -5.2083
[5 empty] | 9.7 | 9.6999 | -9e-05 | -0.0009278% | -0.0009% | -9.2784
[5 empty] | 9.8 | 9.7999 | -8e-05 | -0.0008163% | -0.0008% | -8.1633
[5 empty] | 9.9 | 9.8999 | -7e-05 | -0.0007071% | -0.0007% | -7.0707